                                                                                         ОАО «Мытищинская теплосеть»   
Раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациям коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии.   
Пункт 11 (б), 14 Стандартов раскрытия информации (СРИ) организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии:                                                                               
	№

пункта

СРП
	Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности - сфере теплоснабжения):
	                                За 2010год



	
	
	Натур. показ.
	Тыс.руб.


	Примечание

	11 (б),

14 (з)
	з) об установленной тепловой мощности (Гкал/ч);

	862,027
	-
	-

	11 (б),

14 (и)
	и) о присоединенной нагрузке (Гкал/ч);
Л
	645,140
	-
	-

	11 (б),

14 (к)
	к) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал);


	1 602,46
	-
	-

	11 (б),

14 (л)
	л) об объеме покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал);


	215,65 
	-
	-

	11 (б),

14 (м)
	м) об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе об объемах, отпущенных по приборам учета и по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал);


	1 653,72
	-
	-

	11 (б),

14 (н)
	н) о технологических потерях тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов);

	8,65

	-
	-


	11 (б),
14 (о)
	о) о протяженности магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км);

	445,65

	-
	-


	№

пункта

СРП
	Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности - сфере теплоснабжения):
	                                За 2010год



	
	
	Натур. показ.
	Тыс.руб.


	Примечание

	11 (б),

14 (р)
	р) о количестве теплоэлектростанций (штук);
	1
	-
	-

	11 (б),

14 (с)
	с) о количестве тепловых станций и котельных (штук);
	63
	-
	-

	11 (б),

14 (т)
	т) о количестве тепловых пунктов (штук);
	697
	-
	-

	11 (б),

14 (ф)
	ф) об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг.у.т./Гкал);
	160,30
	-
	-

	11 (б),

14 (х)
	х) об удельном расходе электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс.кВат*ч./Гкал);
	27,69
	-
	-

	11 (б),

14 (ц)
	ц) об удельном расходе холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб.м/Гкал);
	0,29

	-
	-


Согласовано:
И.о. генерального директора












                А.Н. Бирюков 
Начальник ОДиСЭ                                                                                                                                                                                         К.Ю. Давыдов

