## Дмитров
Информация о резерве мощности по г.Дмитров
на 01.01.2012г.
№ | Адрес теплоисточника | Марка котлов | Суммарная установленная мощность источника, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит мощности, Гкал/час
1 | ул.Профессиональная | Vitomax 200 № 1 | 9.12 | 6.453 | 2.667
Vitomax 200 № 2
2 | мкр.Внуковский | Buderus Logano S825L-3050 № 1 | 7.869 | 1.913 | 5.956
Buderus Logano S825L-3050 № 2
Buderus Logano S825L-3050 № 3
| ИТОГО |  | 16.989 | 8.366 | 8.623

## Свод по предприятию
Раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009г. № 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии"
Пункт 11 (д), 18 Стандартов раскрытия информации (СРИ) организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания коммунальных услуг по передаче тепловой энергии:
Информация о резерве мощности по системам теплоснабжения ОАО "Мытищинская теплосеть".
на 01.10.2012г.
№ | Наименование системы теплоснабжения | Количество КТС, шт | Суммарная установленная мощность источников, Гкал/час ( с учетом покупки тепла от ТЭЦ № 27 ) | Фактическая Раполагаемая мощность, Гкал/час | Существующая Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Присоединенная нагрузка с учетом выданных ТУ, Гкал/час | Резерв/дефицит мощности, Гкал/час
1 | ГП Мытищи | 29 | 822.958 | 636.8 | 577.617 | 598 | 38.8
2 | ГП Пироговский | 4 | 36.4 | 30 | 26.056 | 28 | 2
3 | СП Федоскинское | 6 | 16.53 | 16.53 | 9.749 | 11 | 5.53
4 | г.Пушкино | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.059 | 1.059 | 1.141
5 | г.Щелково | 3 | 104.4 | 104.4 | 30.749 | 35 | 69.4
6 | г.Одинцово | 1 | 2.11 | 2.11 | 1.646 | 1.646 | 0.464
7 | г.Дмитров | 2 | 16.989 | 16.989 | 8.366 | 13 | 3.989
8 | г.Воскресенск | 1 | 9.46 | 9.46 | 7.024 | 7.024 | 2.436
| Итого | 47 | 1011.047 | 818.489 | 662.266 | 694.729 | 123.76