Раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009г. № 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии"

Пункт 11 (д), 18 Стандартов раскрытия информации (СРИ) организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания коммунальных услуг по передаче тепловой энергии:

Информация о резерве мощности по системам теплоснабжения ОАО "Мытищинская теплосеть".

на 01.10.2011г.

| № | Наименование системы теплоснабжения | Количество КТС, шт | Суммарная установленная мощность источников, Гкал/час (с учетом покупки тепла от ТЭЦ №27) | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП Мытищи | 29 | 763,398 | 568,413 | 194,985 |
| 2 | ГП Пироговский | 4 | 36,400 | 26,056 | 10,344 |
| 3 | СП Федоскинское | 6 | 16,53 | 9,749 | 6,781 |
| 4 | г.Пушкино | 1 | 2,2 | 1,059 | 1,141 |
| 5 | г.Щелково | 3 | 104,4 | 30,1 | 74,300 |
| 6 | г.Одинцово | 1 | 2,11 | 1,646 | 0,464 |
| 7 | г.Дмитров | 2 | 16,989 | 8,14 | 8,849 |
| 8 | г.Воскресенск | 1 | 9,46 | 7,024 | 2,436 |
|  | Итого | 47 | 951,487 | 652,187 | 299,3 |